## Troškovnik1a
10. | IZVEDBENI TROŠKOVNIK RADOVA
OBNOVE PROČELJA ZGRADE___________________________________________________________
10.1. Pročelja u Demetrovoj i Opatičkoj ulici, 1a. etapa
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na gradnju ove građevine.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (u daljnjem tekstu: GZZZSKP), također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Pročelje građevine dekorirano je ukrasnim elementima (restauratorski, vučeni profili), za koje je, prije pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala, teško dovoljno precizno definirati način i veličinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i načina sanacije.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti svih ugrađenih materijala (atesti, normi).
- rušenja i demontaže
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor, na snimke treba ishoditi suglasnost GZZZSKiP. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanesene žbuke. Ukoliko pojedini karakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja se vrše prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – otucanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Otucanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi naročito pažljivo kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja. Eventualna demontaža elemenata dekorativne plastike predviđena je kiparsko-restauratorskim radovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
- zidarsko-fasaderski radovi
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika i prema važećim propisima za ovu vrstu radova.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove zgrade na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine.
Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZZSKP-a i nadzorni inženjer investitora. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZZSKP-a i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova.
- krovopokrivački i tesarski radovi
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Oplata mora biti sposobna da preuzme potrebno opterećenje, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem smjeru.
Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za pojedine betonske i armiranobetonske radove.
Lake fasadne skele izrađivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije izvoditelj, tj. nije dat tip skele, već se to prepušta izvoditelju.
- limarski radovi
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili cinkotitom treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti odgovarajućom izolacijskom folijom radi sprečavanja štetnih kemijskih utjecaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
Izmjere izvedenog stanja je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
- stolarski radovi
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na uličnom pročelju i krovu.
Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamijeniti novim, prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta.
Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku.
Za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZZSKiP i nadzornog inženjera, a eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSKP-a i nadzornog inženjera.
- soboslikarsko-ličilački radovi
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pisano obavijestiti naručitelja radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko-ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvaliteta nije dobra radi loše podloge neće se uzeti u obzir.
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZZSKiP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishoditi suglasnost predstavnika GZZZSKiP i nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Kada se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, odnosno homogene površine, upotrijebit će se silikatni ili odgovarajući premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja. Kada se bojenje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana, odnosno površina nije homogena već se sastoji iz dijelova stare i nove žbuke, upotrijebit će se također silikatni premaz, na način da se prethodno nanese temeljni sloj koji će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge.
Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja hrđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.
- restauratorski radovi
Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obavit će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili restauracijom u radionici. Točan opseg radova i način izvedbe utvrdit će se nakon postavljanja skele, kada će biti moguće na licu mjesta utvrditi stanje svakog pojedinog elementa.
Sanacija na zgradi izvest će se upotrebom štuko-mase ili drugog materijala u kojem su izvedeni izvorni elementi i to u slučajevima kada je osnova elementa zadovoljavajuće čvrstoće, a nedostaju manji dijelovi pojedinog elementa. Upotrjebljeni materijal treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, otpornost na smrzavanje, vodoodbojnost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati pomoću armature iz nehrđajućeg materijala.
Elementi koji nedostaju, ili su oštećenja takva da na građevini nije moguća sanacija, zamijenit će se novima. Po jedan primjerak svakog različitog elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik za izradu kalupa. Potreban broj odljeva izradit će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. Navedena smjesa treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od nehrđajućeg materijala.
Elementi se ugrađuju u tijeku izvedbe fasaderskih radova, tj. nakon što se izvede gruba žbuka. Postavljaju se na očišćenu i čvrstu podlogu (najčešće zid od pune opeke s kojeg je otučena žbuka). Učvršćuju se odgovarajućim klinovima od nehrđajućeg materijala. Nakon postave treba po potrebi obaviti retuš (na spojevima pojedinih dijelova ili ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje) i izvesti sloj fine žbuke, s tim da se pazi da ne dođe do naknadnih oštećenja elemenata.
Pročelje zgrade P+1, u Opatičkoj ulici s ulazima, 1a. etapa
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
1. | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili PVC foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0 - 1,2 m, u svrhu zaštita pješaka od prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno prometne površine. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele. Sve navedeno i naknadu za zauzimanje javnih površina uračunati u cijenu skele.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 40 | 180 | 7200
2. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene kose ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. Demontaža po odredbi nadzora i predstavnika GZZZSKP-a.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 390
3. | Dobava, postava i skidanje nakon završetka radova PVC folije za zaštitu svih otvora na pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke.
| Obračun po m2. | m2 | 56
I. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Nakon postave skele, a prije otucanja žbuke treba provesti restauratorska istraživanja, snimiti profilacije i izraditi šablone, koje ulaze u cijenu stavke, sve prema odredbi i ovjeri predstavnika GZZZSKP-a. Fasadna žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine. Na određenim mjestima potrebno je ostaviti repere. Pročeljna plastika se ne skida već obnavlja sa skela. Ako se prilikom otucanja žbuke na nekim vijencima naiđe na montažnu potkonstrukciju (drvenu ili metalnu) potrebno je provjeriti da li je ta potkonstrukcija zdrava prije njezinog ponovnog zatvaranja. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer. U cijene svih stavaka rušenja i demontaža uključiti utovar i odvoz, te sav vertikalni i horizontalni prijenos otpadnog materijala do privremene deponije na gradilištu, kao i utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju uz plaćanje svih pristojbi.
1. | Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča, kamera video nadzora i dr. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.
Obračun po komadu
| a) Natpisna ploče Državnog arhiva ploče naziva ulice i opisa, oznake kulturnog dobra, kućni broj i dr. | kom | 9
| b) Kutije za poštu | kom | 2
| c) Kamere video nadzora, sirena alarma | kom | 6
| d) Držači zastava, pažljiva demontaža zbog dorade i ponovne montaže | kom | 2
2. | Demontaža oluka na pročeljima, Ø12 cm, od bakrenog lima, rad treba izvoditi limar vrlo pažljivo zbog ponovne montaže. Uključivo prijenos i odlaganje na gradilišnu deponiju. Cijena obuhvaća i demontažu „labuđih vratova“, fazonskih komada, tuljca na spoju sa željeznom cijevi, obujmice i opšave oluka uz prodore kroz istaknute vijence te postavu zamjenskih za vrijeme gradnje.
| Obračun po m' | m' | 26
3. | Demontaža metalnog okvirića s mrežicom na soklu, vel. oko 8x8 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 60
4. | Ručno otucanje cjelokupne (100%) trošne žbuke s ravnih ploha i profilacija pročelja. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od štuka ili žbuke. Ziđe pročelja je od opeke. Nakon otucanja žbuke debljine oko 2,5-5,0 cm zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do min. dubine od 2,0 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom, zajedno s pročeljnom plastikom.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine otvora, niše, profilacije po m' srednje linije bez dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera, obrate, lomove i završetke, sučeljavanja i dr. Obračun po m', m2 i komadu.
| a) Glatka žbuka zidova | m2 | 240
b) Profilacije krovnih, razdjelnih i lučnih vijenaca
| - krovni vijenac, r.š. do 100 cm | m' | 45
| - šablone | kom | 2
| - razdjelni vijenac prizemlja i kata, r.š. do 75 cm, s pokrovom crijepom i žbukom s gornje strane. Prije skidanja snimiti način polaganja crijepa. | m' | 43
| - šablone | kom | 3
| - razdjelni vijenac ispod lukova, r.š. do 50 cm | m' | 26
| - šablone | kom | 2
| c) Profili u niši-nadvoju prozora 1. kata nad ulazima, r.š. do 50 cm | m2' | 2.6
| - šablona | kom | 1
| d) Erte - okviri oko prozora 1. kata, r.š. do 50 cm | m' | 55
| - šablone | kom | 2
| e) Profilacije polukružnih lukova nad prozorima prizemlja, r.š. do 50 cm | m' | 20
| - šablona | kom | 1
5. | Ručno otucanje cjelokupne (100%) trošne žbuke s ravnih i lučnih ploha pročelja oko ulaza, s vodoravnim i kosim užljebinama, debljine 2,5-5,0 cm nakon konzervatorskih istraživanja i ostavljanja uzoraka. Prije otucanja snimiti sve profilacije, uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mj. 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku GZZSKP-a i nadzornom inženjeru. Ziđe pročelja je od opeke. Nakon otucanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do min. dubine od 2,0 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine otvora, niše, profilacije po m' srednje linije bez dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera, obrate, lomove i završetke, sučeljavanja i dr. Obračun po m2. | m2 | 51
6. | Ručno otucanje cjelokupne (100%) trošne žbuke sokla visine 90-35 cm, debljine 2,5-5,0 cm nakon konzervatorskih istraživanja i ostavljanja uzoraka. Prije otucanja snimiti profilacije istaka, Ziđe pročelja je od opeke. Nakon otucanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do min. dubine od 1,0 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
| Obračun po ortogonalnoj projekciji u m2. | m2 | 19
7. | Završno čišćenje kompletnog gradilišta nakon svih radova s ručnim utovarom otpadne građevinske šute i otpadnog materijala u kamion te odvoz na gradsku planirku određenu po nadležnom organu gradskog poglavarstva, u cijeni ove stavke uključeni svi horizontalni i vertikalni transporti. Obračun po m² očišćenog prostora i m³ stvarno odvezene količine nespecificirane građevinske šute, s odvozom na gradsku planirku. Stvarna količina će se utvrditi tijekom radova i ovjerenom građevinskom knjigom.
Obračun po komadu i m3.
| a) Površina čišćenja kompletno | komplet | 1
| b) Utovar i odvoz nespecificiranog materijala po odredbi nadzora | m3 | 10
II. | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO
III. | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA
1. | Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrada elemenata. Prema odredbama GZZZSKiP otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama prizemlja, 1. kata, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, ertama prozora, oko vrata ulaza te stolariji i bravariji. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima. Obračun po sondi i izvještaju.
| a) Izrada sondi | kom | 12
| b) Izvještaj s nacrtom | komplet | 1
III. | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA UKUPNO
IV. | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI
1. | Popravak oštećenih dijelova zida i istaka vijenaca nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje oštećenih i neučvršćenih dijelova opeke, zidanje novom i nabacivanje sloja produžnog vapnenog morta, na većim uleknućima s mrežicom, kako bi se doveli u ravninu zida i profila, hidraulično-vapnenim mortom kao Röfix 993 ili jednakovrijednim __________________, presjeka oko 20 cm, debljina sloja žbuke oko 5 cm. U svemu prema odredbi nadzora i upisu u građevinski dnevnik.
| Obračun po m'. | m' | 10
2. | Žbukanje ravnih površina zidova pročelja opterećenih vlagom, od pločnika preko sokla do donjeg ruba razdjelnog vijenca ispod lukova, specijalnom grubom i finom žbukom na bazi vapna sa povećanim porozitetom prema slijedećem: Na očišćenu podlogu zida najprije uz pločnik, u visini 5-10 cm, po cijeloj dužini tog kontakta, izvesti hidroizolacijski pojas sa hidroizolacijskom žbukom RÖFIX 635 u debljini nanosa 15 mm, zatim, do vijenca izvesti vapneni paropropusni sustav, vapneni špric RÖFIX 675, koji se nanosi po 100% površini. Slijedeći dan nanijeti vapnenu RÖFIX Hidrauličnu žbuku za podnožja u debljinama max. po 2 cm svaki dan, do ukupne potrebne debljine. Između ovog vapnenog paropropusnog sustava i hidroizolacijskog pojasa visine 5-10 cm sa RÖFIX om 635, uz sokl obavezno ostaviti razdvajajuću, otvorenu fugu cca 5-10mm. Nakon sušenja, na podnožju-soklu izvesti završni sloj rustične strukturirane dekorativne žbuke, ručnim nabacivanjem zrnate kehl žbuke Röfix 765, u boji granulacije 0-6 mm, s glatkom obrubom, a iznad sokla, do vijenca finu vapnenu žbuka Röfix 380 u dva sloja, postupkom svježe u svježe, ukupne debljine oko 3 mm. Taj dio plohe obraditi u glatkoj žbuci. U svemu prema specifikaciji proizvođača kao Röfix ili jednakovrijednim materijalima i tehnologijom _____________________, a po odredbi predstavnika GZZSKiP i nadzora
Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine otvora, niše, profilacije po m' srednje linije bez dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera, obrate, lomove i završetke i dr. Obračun šablona po 1 komadu za 1 profilaciju bez obzira na broj pomoćnih šablona zbog duljine profilacije ili izrade šablona za grubu i finu žbuku.
| a) Hidroizolacijski sloj | m' | 60
| b) Naštrc (špric) i gruba žbuka | m2 | 107
| c) Zrnata kehl žbuka sokla | m2 | 21
| d) Fina vapnena žbuka prizemlja | m2 | 87
| e) Fina vapnena žbuka s horizontalnim reškama oko ulaza | m2 | 28
3. | Izrada grube i fine žbuke, na ravnim plohama uličnih pročelja iznad površina st. 2, s vertikalnim, horizontalnim istacima i profilacijama vijenaca, nakon pripreme podloge, otučene žbuke, reške očišćene i plohe oprane vodom pod pritiskom. Žbuku izvesti u tehnologiji Röfix prema slijedećem: Najprije nanijeti hidraulično-vapneni špric RÖFIX 675 u punoj površini, kojeg treba štititi od naglog sušenja. Sušenje jedan dan. Slijedeći dan se nanosi temeljna, hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 696 u nanosu min. 20 mm. Za završnu žbuku, slijedećeg dana, upotrijebiti Hidraulično-vapnenu finu žbuku RÖFIX 380, u dva nanosa, debljine 1-2 mm po sloju. Pri tome prvi sloj služi kao upojni sloj za izravnavanje, a drugi sloj se nanosi postupkom „svježe u svježe“ kao sloj za strukturiranje. U svemu prema specifikaciji proizvođača materijala kao Röfix ili jednakovrijednim materijalima i tehnologijom ____________________, a po odredbi predstavnika GZZSKP-a i nadzora.
Profilacije i istake, mjestimično izvoditi s mrežicom u žbuci, sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZSKP-a. Šablone upotrebljavati uz obaveznu postavu vodilica.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine otvora, niše, profilacije po m' srednje linije bez dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera, obrate, lomove i završetke, sučeljavanja i dr. Obračun po m', m2 i komadu.
| a) Glatka žbuka zidova | m2 | 134
b) Profilacije krovnih, razdjelnih i lučnih vijenaca
| - krovni vijenac, r.š. do 100 cm s vodilicom uz post. podložni lim bez oštećenja pokrova od škriljevca | m' | 45
| - razdjelni vijenac prizemlja i kata, r.š. do 75 cm | m' | 43
| - razdjelni vijenac ispod lukova, r.š. do 50 cm | m' | 26
| c) Profili u niši- i nadvoju prozora 1. kata nad ulazima, vel. 300x60 cm | kom | 2
| d) Erte - okviri oko prozora 1. kata, r.š. do 30 cm 80kn/m' | m' | 55
| e) Profilacije polukružnih lukova nad prozorima prizemlja, r.š. do 50 cm | m' | 20
4. | U svemu kao st. 2. samo izrada žbuke na rizalitima ulaza na ravnim i lučnim plohama s plitkim linijskim horizontalnim reškama, debljine 4-5,0 cm, sa završnom glatkom obradom žbuke, kao Röfix 380 ili jednakovrijednom ______________, a po odredbi predstavnika GZZSKiP i nadzora.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući koso površine niša, profilacije po m' srednje linije bez dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera, obrate, lomove i završetke i dr. | m2 | 26
5. | Dobava i izrada pokrivanja razdjelnog vijenca između prizemlja i 1. kata, u kosini plohe vijenca, dužine oko 25 cm, crijepom pravokutnog oblika kao za strehu. Ugradnja u vapneni mort prema izvornom načinu dvostrukog polaganja. Crijep kao Tondach Antik engoba ili jednakovrijedan ________________, Da bi produžili trajnost i poboljšali otpornost spomenutih pokrova vijenaca, nove crjepove treba premazati (natopiti) Algenkillerom i nakon 24 sata, nanijeti u dva premaza („svježe u svježe“) hidrofobni premaz Röfix PP 405 Hydrophob ili jednakovrijednim materijalima ______________________________. U svemu prema odredbi konzervatorskog nadzora.
| Obračun po m2. | m2 | 11
6. | Zidarske pripomoći tijekom izvođenja raznih radova. Obračun prema stvarno utrošenoj radnoj snazi, upisano u građevinski dnevnik, a prihvaćeno i odobreno po nadzornom inženjeru.
Obračun prema utrošenom radnom vremenu.
| a) NKV radnik | sati | 40
| b) KV radnik | sati | 24
7. | Čišćenje i pranje gradilišta tijekom radova. | komplet | 1
IV. | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO
B) | OBRTNIČKI RADOVI
V. | LIMARSKI RADOVI
1. | Montaža demontiranih olučnih cijevi Ø12, visine 9 m, izvedenih iz bakrenog lima kompletno sa labuđim vratom, svim priborom, revizionim komadima, obujmicama i dvostrukom manžetom s filc trakom izolacije na prodorima kroz krovni vijenac i sl.
Obračun po komadu.
| a) Ø12 | kom | 3
| b) “T“ revizioni dio | kom | 3
2. | Popravci podložnog lima streha nakon izvlačenja profilacija krovnog vijenca u žbuci. Rad se sastoji u obradi okapnice, lotanju spojeva, izravnanjima i sl. u svemu prema odredbi nadzora.
| Obračun po m'. | m' | 43
V. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO
VI. | STOLARSKI RADOVI
1. | Detaljan pregled stolarije na pročeljima kako bi se odredio način i obim sanacije i zamjene dotrajalih dijelova, te prikupili podaci o materijalu, detaljima, profilacijama, obradama i okovu i izradila specifikacije po svim elementima koju odobravaju oba nadzora.
Obračun po komadu s iskazom-specifikacijom.
| a) Prozori u prizemlju | kom | 15
| b) Prozori na katu | kom | 15
| c) Prozori nad ulazima | kom | 2
2. | Dobava materijala ariševog drva 1. klase i izrada vanjskih krila i vanjskog dijela doprozornika dvostrukog prozora uz postojeći doprozornik koji treba obraditi i sanirati. U svemu prema postojećim prozorima, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije. Sav potreban okov u svemu prema izvornom (dobava i ugradnja, odnosno korištenje uređenog postojećeg od demontiranih krila). Dimenzije, profilacije i prijenos ili novi okov treba odobriti predstavnik GZZZSKP-a. U cijenu uključiti kitanje spoja doprozornika i zida, a rešku na spoju novog i postojećeg dijela zapuniti dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Izvođač treba izraditi radioničke nacrte, što je uz navedeno uključeno u cijenu ove stavke. U svemu po odredbi nadzora.
| Obračun po komadu vel. do 4 m2. | kom | 2
3. | Djelomična zamjena jače oštećenih ili trulih dijelova stolarije prozora, na doprozornicima, okapnicama, pošvi, klupčicama. Oštećene dijelove izrezati i ugraditi nove od smrekove građe I. klase vlažnosti do max 18%, u svemu prema postojećim dijelovima, pazeći da se ponove profilacije i dimenzije. Reške na spoju postojećeg i novog dijela zapuniti dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem i profiliranjem prema postojećim detaljima što je sve u cijeni ove stavke. Rad prema odobrenju nadzora.
Obračun po m'.
| a) Doprozornici | m' | 13
| b) Prozorska krila sa sudarnom letvom | m' | 26
| c) Gornje i srednje okapnice na doprozorniku | m' | 24
| d) Uklađena pošva donjih i bočnih strana | m' | 12
4. | Dobava i ugradnja gumene usadne brtve u utor-falc na spoju doprozornika i unutarnjih krila, radi poboljšanja toplinske izolacije.
| Obračun po m'. | m' | 130
5. | Razrađivanje, pripasivanje, popravak ili zamjena oštećenog okova prozora raznih vrsta. U st 1. je obuhvaćen pregled i specifikacija rada. Novi okov u svemu prilagoditi postojećem, a zamjenu istovjetnim izvršiti po odredbi i izboru predstavnika GZZZSKiP i nadzora.
Obračun po komadu dvostrukog prozora.
| a) Razrada, popravak | kom | 20
| b) Zamjena | kom | 6
6. | Pripasivanje krila dvostrukih prozora svih veličina i okova, nakon soboslikarskih radova.
| Obračun po komadu prozora. | kom | 20
VI. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO
VII. | ROLETARSKI RADOVI
1. | Demontaža, pregled, popravak i ugradnja flos roleta u dvostrukim prozorima 1. kata, nakon ličenja,
otvori vel. 1,28x2,26 m i 3,00x2,03 m, (po 3 flosa)
| Obračun po komadu. | kom | 12
2. | Dobava i izrada novih flos roleta s tkaninom kao na ostalim uličnim prozorima, vel. kao st. 1., po odredbi nadzora.
| Obračun po komadu. | kom | 6
VII. | ROLETARSKI RADOVI UKUPNO
VIII. | STAKLARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja prozorskog stakla za ostakljivanje prozora prozorskim float staklom debljine 3-4 mm, uključivo skidanje oštećenog stakla i kita i sve potrebne predradnje. Jediničnom cijenom obuhvaćena su i sva potrebna ukrućenja i kitanja te odlaganja otpada na gradilišnu deponiju. Količina će biti utvrđena pregledom i po odobrenju nadzora.
| Obračun po m2 ostakljene površine. | m2 | 13
2. | Dobava materijala i ostakljenje novih stolarskih stavki prozorskim ornament staklom debljine 3-4 mm uz sva kitanja i učvršćenje.
| Obračun po m2. | m2 | 6
3. | Uklanjanje starog, dotrajalog prozorskog kita i ponovno kitanje prozorskih krila staklarskim kitom prije ličenja stolarije.
| Obračun po m'. | m' | 140
VIII. | STAKLARSKI RADOVI UKUPNO
IX. | BRAVARSKI RADOVI
1. | Demontaža, obrada, ličenje i ugradnja ukrasnih rešetki u nadsvjetlima krila ulaznih vrata, vel. oko 158x50 cm, po odredbi oba nadzora.
| Obračun po komadu. | kom | 4
2. | Popravak i ponovna ugradnja nosača za zastavu. Dorada izvornog stalka sa šipkom ukrućenja cijevi, pričvršćenje na zid na mjesto prema odredbi nadzora. Izrada novog nosača u svemu prema navedenom i ugradnja trodijelnog nosača nakon obrade.
Obračun po komadu.
| a) Izvorni nosač | kom | 1
| b) Novi nosač | kom | 1
| c) Trodijelni nosač | kom | 1
3. | Manji popravak rešetki prozora u prizemlju čišćenje, ravnanje, učvršćenje spojeva i sl. vel, oko 115x135 cm. Rad se izvodi po odredbi nadzora.
Obračun po komadu.
| a) jednostavne rešetke sa šipkama | kom | 6
| b) rešetke od kovačkih profila | kom | 3
IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
X. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje obnovljenog pročelja, pročeljne plastike i vijenaca silikatnim bojama. Završno prebojavanje izvesti nakon min. 20 dana od izvedbe žbuka, silikatnom bojom. Najprije nanijeti Keim Specijal Fiksativ razrijeđen s vodom do 20% ovisno o upijanju podloge, četkom valjkom ili špricanjem te zatim završni sloj disperziono silikatnu fasadnu boju Keim Granital nerazrijeđen, ili jednakovrijedne proizvode _________________, u dva sloja i do tri tona. Bojanje izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu je uključena i izrada probnih uzoraka boja prema odredbi nadzora GZZZSKP-a.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije. U količinu površine pročelja uračunat je dodatak na složenost pročelja od 33 % zbog istaka, vijenaca, rizaliti s faktorom 66%, te se nikakav drugi dodatak neće priznati.
| a) Ulična pročelja 324 m2 s faktorom 1,33 | m2 | 431
| b) Bojanje rizalita oko ulaza s horizontalnim reškama, 78 m2 s faktorom 1,66 | m2 | 130
2. | Ličenje postojećih drvenih dvostrukih prozora uljenom i lak bojom za vanjske i unutrašnje radove. Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: skidanje i namještanje prozorskih krila, skidanje postojećeg naliča paljenjem vrućim zrakom ili kemijskim otapalom, brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, obrada izloženih oštećenih dijelova autokitom kao i na spojevima doprozornika i pošve s novim dijelovima, dvostruki nalič uljenom bojom, lakiranje i antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova). Ton i boje određuje predstavnik GZZSKiP. U količine su uračunati propisani koeficijenti i dodaci te se neki drugi neće priznati.
| Obračun po m2. | m2 | 220
3. | Obostrani premaz ulaznih vrata s ostakljenim nadsvjetlom lazurnom bojom s potrebnim predradnjama u tonu po izbori predstavnika GZZSKiP, vel. 284x362 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 2
4. | Ličenje novih vanjskih dijelova dvostrukih prozora uljenom i lak bojom za vanjske i unutrašnje radove. U cijenu uključeno obostrano ličenje vanjskih i unutrašnjih krila, doprozornika, pošve i unutarnje prozorske klupčice. Jediničnom cijenom obuhvatiti: brušenje, natapanje firnisom, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, lakiranje i antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova) i. Ton i boje određuje predstavnik GZZSKiP. U količine su uračunati propisani koeficijenti i dodaci te se neki drugi neće priznati.
| Obračun po m2. | m2 | 22
5. | Ličenje željeznih rešetki na prozorima u prizemlju bojom za metal ili kovačko željezo. Izrađeno je više shema, od šipki u pravokutnom rasteru ili barokne ukrasne rešetke od kovanog željeza u dijagonalnom, vel. otvora oko 110x135 cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje starog naliča, stabilizaciju podloge s eventualnim ostacima oksida odgovarajućim premazom, dvostruki premaz lak bojom za vanjske radove ili za kovačko željezo. Ton i boje određuje predstavnik GZZSKP-a.
Obračun po m2. U količine su uračunati koeficijenti propisani Tehničkim uvjetima za sob.-lič. radove, te se nikakvi drugi dodaci neće priznati.
| a) Novije rešetke s šipkama u pravokutnom rasteru | m2 | 16
| b) Barokne kovačke rešetke u dijagonalnom rasteru | m2 | 18
| c) Rešetke u nadsvjetlima vrata | m2 | 9
6. | Kao st. 5. samo nosači zastava i cijevi oluka uz sokl
| Obračun po komadu. | kom | 4
7. | Bojanje unutarnjih ožbukanih špaleta i zidova disperzivnim bojama (oštećenje nakon mijenjanja vanjske stolarije). U cijenu uključeno i brušenje, čišćenje, otprašivanje, kitanje manjih oštećenja, impregniranje, predbojanje diperzivnom bojom, ispravljanje toniziranim kitom, te pokrovno bojanje disperzivnom bojom vlaknastim valjkom u postojećim tonovima. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Rad po odobrenju nadzora.
| Obračun po m2. | m2 | 40
8. | Bojanje kućnog broja od špijatera u tri tona: bijelo polje, crveni obrub i crno broj i slova.
| Obračun po komadu. | kom | 2
X. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
XI. | RESTAURATORSKI RADOVI
Kiparsko – restauratorski radovi na kamenim elementima
Restauratorski radovi izvode se na dekorativnim elementima na objektu - in situ, cijenom obuhvatiti u osnovi slijedeće faze s potrebnim materijalom: čišćenje, retuš, popravak oštećenja bizek mortom u tonu izvornih dijelova, učvršćivanje i dubinsku impregnaciju i zaštitu kamenih površina hidrofobnim sredstvima, silanom iz OH skupine.
1. | Restauracija kamenih kolobrana na portalima ulaza promjera 40 cm i visine 70 cm s polukuglastim završetkom. Rad se sastoji od pranja, čišćenja, odstranjenja cem. popuna, liječenja barijevim hidroksidom te učvršćenja silanom i nadopune bizek mortom u tonu izvornog kamena.
| Obračun po komadu. | kom | 12
Restauratorski radovi na staroj izvornoj žbuci
U ovim radovima se predviđa fino čišćenje profilacija i nove žbuke ploha na mjestima gdje se zadržava izvorni žbukani sloj, obrubljivanje uzoraka i učvršćivanje zadržane izvorne žbuke prskanjem vapnenom vodom, domodeliranje zadržanih profilacija na licu mjesta. U svemu prema odobrenju predstavnika GZZSKP-a.
1. | Fino čišćenje površine sačuvane izvorne žbuke i to: profilacija vijenaca, okvira prozora, nadstrešnica, lezena i sl.
| Obračun po m2 ortogonalne površine. | m2 | 40
2. | Obrubljivanje sačuvanih ostataka izvorne žbuke (uzoraka) vapnenim mortom 1:3. Obrubljivanje izvesti zapunjavanjem otvorenih rubova žbuke spatulom pod kutom od 450, tako da obrub ne prijeđe preko površine izvorne žbuke. Suvišak obrubne žbuke s površine izvorne žbuke skidati špahtlicom tijekom izvedbe, a također je potrebno nakon zatiskivanja žbuke pod kutom nahrapaviti površinu obrubne žbuke (spriječiti pojavu glatke skrame) prevlačenjem ruba špahtle preko površine. U stavku je uključena priprema morta s gašenim vapnom.
| Obračun po m' ruba. | m' | 90
3. | Konsolidiranje sačuvanih uzoraka izvorne žbuke kontinuiranim prskanjem površine žbuke maglicom od vapnene vode do zasićenja podloge. Prskanje izvoditi svakodnevno 2-3 puta tijekom dva tjedna.
| Obračun po m2 ortogonalne površine. | m2 | 40
XI. | RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO
XII. | RAZNI RADOVI
1. | Ugradnja prethodno demontiranih i deponiranih natpisnih ploča, kamera i dr.
Obračun po komadu.
| a) Natpisna ploča Arhiva, ploče s nazivom ulica i opisom, oznake spomenika kulture, kućni broj i dr. | kom | 9
| b) Kutije za poštu | kom | 2
| c) Nadzorne kamere i sirena alarma | kom | 6
2. | Demontaža, zaštita instalacije i montaža plinskog fenjera nakon radova
| Obračun po komadu. | kom | 1
3. | Demontaža gromobranske instalacije na pročeljima, s odvozom na planirku, mjerenje postojećeg sustava, i montaža nove od punih bakrenih šipki Ǿ 8 mm s odgovarajućim potrebnim priborom, spojnicama, nosačima, štitnikom i drugim s povezivanjem na izvedenu, od krovnog vijenca do spojeva uz pločnik. U svemu prema važećim propisima i odredbi nadzora.
| Obračun po m'. | m' | 18
XII. | RAZNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA - 1. etapa
I. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
II. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
III. | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA
IV. | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI
V. | LIMARSKI RADOVI
VI. | STOLARSKI RADOVI
VII. | ROLETARSKI RADOVI
VIII. | STAKLARSKI RADOVI
IX. | BRAVARSKI RADOVI
X. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
XI. | RESTAURATORSKI RADOVI
XII. | RAZNI RADOVI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
| U Zagrebu___________ |  | Za ponuditelja:
(M.P.)
__________________________
potpis i pečat ovlaštene osobe